## Sheet1
课程目标 | 教学环节 | 教学内容 | 重点难点 | 课时 | 备注
1 | 1引言、建筑环境概论 | 建筑设备课程的内容；本课程与建筑、结构专业的关系；建筑设备的发展概况，使学生能够认识到建筑本体和建筑设备融合的重要性。简单介绍建筑设备中所涉及的建筑内环境、建筑区域生态环境。 | 教学重点：建筑设备包含的内容、学习建筑设备的方法、建筑内环境、建筑区域生态环境。 教学难点：建筑内环境、建筑区域生态环境。 | 3
1 | 管材、卫生器具 | 介绍建筑设备工程中所涉及的管材、附件和卫生器具，使学生掌握常用的管材和附件，了解常用的卫生器具的安装方法。 | 教学重点：管材及附件的特点，卫生器具的适用范围及安装方法。 教学难点：管材、附件及卫生器具的特点。 | 2
1 | 建筑给水 | 建筑给水工程包括各类建筑的生活、生产、消防用水，主要介绍上述用水的各种给水方式及其选用；室内给水的水压、水量及加压和储存；室内管网的计算方法及配管方式。还介绍了建筑消防给水系统的组成及设计，以及城市给水工程的组成。使学生掌握建筑给水系统的组成、给水方式及适用条件，掌握消火栓的布置要求。 | 教学重点：建筑给水系统的组成，建筑给水系统的给水方式及适用条件，室内给水所需水压、水量的计算及估算，室内给水管网的布置及敷设要求，消火栓的布置要求，高层建筑给水系统的特点及要求。 教学难点：建筑给水系统的给水方式及选取，室内给水所需水压、水量的计算，室内给水管网的布置及敷设要求，消火栓的布置要求。 | 7
1 | 建筑排水、建筑中水 | 讲述室内排水系统的组成及管道的配管方法、介绍屋面排水和建筑中水的概念及设置要求，使学生掌握建筑排水系统的组成、排水管道的配管方法以及建筑中水的设置要求。 | 教学重点：建筑排水系统的组成、排水系统中通气管的作用，排水管道的配管方法、布置与敷设、城市排水系统的布置。 教学难点：通气管的作用，排水管道的配管方法、布置与敷设、城市排水系统的布置。 | 5
1 | 供暖 | 介绍常用供暖系统的组成、形式及各自特点和选用；供暖系统热负荷的计算以及常用的供暖设备及附件，使学生掌握自然循环热水供暖系统的工作原理，机械循环热水供暖系统的主要形式及特点，掌握供暖系统热负荷的计算。 | 教学重点：采暖系统的组成、方式、基本管路图式、工作原理、工作使用特点，自然循环热水供暖系统的工作原理，机械循环热水供暖系统的主要形式及特点，供暖系统热负荷的计算，供暖系统的安装布置要求。 教学难点：采暖系统基本的管路图式，自然循环热水供暖系统的工作原理，机械循环热水供暖系统的主要形式及特点。 | 5
2 | 通风 | 介绍建筑通风的种类、组成、设计要求、通风设备以及通风量的计算等问题。讲述高层建筑的防火排烟原理、方式以及防火排烟的有关技术规定。使学生掌握通风系统的作用和内容，热压作用下的自然通风工作原理，掌握防火分区、防烟分区的作用和划分方法。 | 教学重点：通风概述，自然通风，热压作用下的自然通风工作原理，通风系统的主要设备和构件。 教学难点：通风的方式及原理，常用的防火排烟方式，防火分区、防烟分区的作用和划分方法。 | 5
2 | 空气调节 | 讲述空气调节系统的内容、组成、分类、空调房间的建筑设计，介绍常用的空气处理设备以及作为空调冷源的制冷设备工作原理和布置要求。使学生弄清通风与空气调节的任务与区别、空调系统的内容和组成，掌握空气调节系统与建筑的配合。 | 教学重点：空调系统的内容和组成，空调系统的分类， 空气净化设备，空气处理及设备。 教学难点：空气调节方式和设备的组成，空气净化处理设备的类型与特点，空调管道、空调机房的布置要求及与建筑的配合。 | 2
2 | 燃气供应简介 | 介绍室内燃气供应的要求，管道、燃器具的安装布置要求。使学生掌握燃气系统的工作原理，燃气系统的主要形式及特点。 | 教学重点：燃气系统的组成，各种燃气系统的比较和选用。 教学难点：各种燃气系统的比较和选用。 | 1
2 | 供配电体统 | 介绍建筑供配电系统基本概念，用电负荷计算，各种供配电设备的构造，变配电室和自备应急电源串联、并联管路及其特点，管网计算基础。 | 教学重点：建筑供配电系统的组成，电力负荷的电压等级和负荷等级，安全用电的基本知识，用电负荷计算。 教学难点：电力负荷的电压等级和负荷等级，变配电室和自备应急电源，常用的高低压电气设备的结构及规格型号 | 2
2 | 电气照明 | 照明基本知识，电光源与灯具、装饰照明、照明设计的知识，使学生掌握电气照明系统的工作原理，系统电气照明的主要形式及特点。 | 教学重点：照明基本知识，建筑照明设计，城市夜景照明设计。 教学难点：电气照明的主要形式及特点，建筑照明设计。 | 2