## Sheet1
编号 | 课程目标 | 达成期望值
1 | 掌握电力系统或轨道交通供电系统各主要设备故障特征，掌握电力系统或轨道交 通供电系统基本保护原理及构成，能正确理解继电保护的四个基本要求，能够应用所学保护原理解决中压电网的故障问题；掌握常规测试实验方法，熟悉整定计算的基本原则和保护之间的配合关系。 | 60
2 | 掌握输电线路的距离保护、纵联保护的基本原理以及距离保护的整定计算原则， 能够应用所学保护原理解决高压电网的常见故障问题及其运行分析方法，掌握线路自动重合闸装置的基本原理并能测试，掌握变压器保护的配置及差动保护的基本原理，掌握变压器后备保护原理。能够应用所学保护原理分析常见变压器故障问题。 | 60
3 | 能够根据电力系统及轨道交通供电系统各主要设备故障特征，合理选择保护方案。 应用所掌握的继电保护原理知识， 能正确理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在电力系统和轨道交通电气工程实践中自觉遵守，根据相关法律、法规、国家标准，分工协作，开展继电保护的电气工程设计，并撰写报告，展示并准确表达自己的分析设计结果，并获得有效结论。 | 60
4