## sheet1
教学标题 | 主要教学内容 | 学习要求 | 重点 | 难点 | 课时 | 教学环节 | 支撑课程目标(多个课程目标用,隔开) | 备注
第一章 磁路 | 第一节 磁路的基本定律 1. 磁路的概念：磁路、主磁通、漏磁通、励磁电流、直流磁路、激磁电流、交流磁路 2. 磁路的基本定律：安培环路定律、磁路的欧姆定律、磁通连续性定律、磁路的基尔霍夫第一定律、磁路的基尔霍夫第二定律 第二节 常用的铁磁材料及其特性 1. 铁磁材料的磁化：磁化、磁畴 2. 磁化曲线和磁滞回线：初始磁化曲线、磁滞回线、基本磁化曲线 3. 铁磁材料：软磁材料、硬磁（永磁）材料 4. 铁心损耗：磁滞损耗、涡流损耗、铁心损耗 第三节 磁路的计算 1. 直流磁路的计算：简单串联磁路、简单并联磁路 2. 直流电机的空载磁路和磁化曲线：空载磁路及其计算、直流电机的磁化曲线 3. 永磁磁路的计算特点：永磁磁路及其特点、工作点的确定、永磁体最小体积的确定 4. 交流磁路的特点 第四节 电抗与磁导的关系 1. 电抗与磁导的关系 2. 磁阻串联、并联和π形联接时的等效电抗 | 1. 能够解释磁路的概念和磁路的基本定律。 2. 能够说明铁磁物质的磁化现象、磁滞现象，能够解释初始磁化曲线、磁滞回线和基本磁化曲线的概念，知道铁磁材料的分类。 3. 能够解释铁心损耗产生的原理、分类以及减小方法。 4. 能够解释直流磁路的计算方法。 5. 知道交流磁路的特点。 | 磁路的基本定律，常用铁磁材料及其性能。 | 磁路的计算，电抗与磁导的关系。 | 4 | 4 | 本章支撑课程教学目标1。
第二章 变压器 | 第一节 变压器的工作原理和基本结构 1. 变压器的工作原理：一次和二次电压的关系、一次和二次电流的关系、功率关系和阻抗关系 2. 变压器的基本结构：铁心、绕组、其他部件 3. 额定值 第二节 变压器的空载运行 1. 空载运行时的物理情况 2. 主磁通和激磁电流：主磁通、激磁电流 3. 激磁阻抗和激磁方程 第三节 变压器的负载运行和基本方程 1. 负载运行时的磁动势方程 2. 漏磁通和漏磁电抗 3. 电压方程 第四节 变压器的等效电路 1. 绕组归算 2. T形等效电路：T形等效电路的导出、T形等效电路的形成过程 3. 近似和简化等效电路 第五节 等效电路参数的测定 1. 开路实验 2. 短路实验 第六节 三相变压器 1. 三相变压器的磁路 2. 三相变压器绕组的联结和组号：高低压绕组相电压的相位关系、高低压绕组线电压的相位关系、Yy0联结组、Yd11联结组、其他联结组、各种联结组的应用场合 3. 绕组接法和磁路结构对二次电压波形的影响：Yy联结组、Yd联结组 第七节 标幺值 第八节 变压器的运行特性 1. 外特性和电压调整率：外特性、电压调整率 2. 效率和效率特性：损耗和效率、效率特性 第九节 变压器的并联运行 1. 变压器的理想并联运行 2. 并联运行时变压器的负载分配：电压比（或组号）不同所引起的环流、电压比和组号相同漏阻抗不同时的负载分配 | 1. 能够解释变压器的工作原理和基本结构，知道变压器的额定值。 2. 能够说明变压器空载运行和负载运行时的物理情况。 3. 能够解释变压器的基本方程式、等效电路和相量图，能够解释变压器参数测定的实验原理和方法。 4. 能够熟练解释、运用等效电路对变压器进行分析和计算。 5. 能够解释三相变压器的联结组，知道三相变压器的磁路系统。 6. 能够解释标幺值的计算方法，知道变压器的运行特性，知道变压器并联运行的特性。 7. 知道变压器不对称运行和瞬态分析的方法。 8. 知道三绕组变压器、自耦变压器和仪用互感器的特点和应用。 | 变压器的基本方程，变压器的等效电路及其参数的测定 | 变压器的等效电路及其参数的测定，三相变压器 | 14 | 12 | 本章支撑课程教学目标：1、2、3和4。
第三章 直流电机 | 第一节 直流电机的工作原理和基本结构 1. 直流电机的工作原理：直流电机的构成、直流发电机的工作原理、直流电动机的工作原理 2. 直流电机的基本结构：主磁极、机座、端盖、电枢铁心、电枢绕组、换向器、电刷装置、换相极 3. 励磁方式：他励式、自励式 4. 直流电机的额定值 第二节 直流电枢绕组 1. 直流电枢绕组的构成：电枢绕组的构成、槽和虚槽、第一节距、合成节距、换向器节距 2. 单叠绕组：合成节距、绕组的展开图和电路图、支路数和电刷数 3. 单波绕组：合成节距、绕组的展开图和电路图、支路数和电刷数 第三节 空载和负载时直流电机的磁场 1. 空载时直流电机的磁场 2. 负载时的电枢磁动势和电枢反应：交轴电枢磁动势、交轴电枢反应、直轴电枢磁动势、直轴电枢反应 第四节 电枢的感应电动势和电磁转矩 1. 电枢绕组的感应电动势 2. 电枢的电磁转矩 第五节 直流电机的基本方程 1. 电压方程：电压方程、与励磁方式有关的约束 2. 转矩方程 3. 电磁功率 4. 直流电机的可逆性 第六节 直流发电机的运行特性 1. 他励发电机的负载运行 2. 他励发电机的运行特性：外特性、调整特性、效率特性 3. 并励发电机的自励和外特性：并励发电机的自励、外特性 4. 复励发电机的外特性 第七节 直流电动机的运行特性 1. 并励电动机的负载运行 2. 并励电动机的运行特性：工作特性、机械特性 3. 串励电动机的运行特性：工作特性、机械特性 4. 复励电动机的特点 5. 电力拖动系统运行的稳定性 第八节 直流电动机的起动、调速和制动 1. 直流电动机的起动：直接起动、电枢回路接入变阻器起动、降压起动 2. 直流电动机转速的调节：他励和并励电动机转速的调节、串励电动机的转速调节 3. 直流电动机的制动：能耗制动、反接制动、回馈制动 | 1. 能够解释直流电机的工作原理和结构，知道直流电机的铭牌数据。 2. 知道直流电机绕组的基本形式及连接规律。 3. 能够说明直流电机的磁场，能够解释直流电机的励磁方式。 4. 能够熟练解释、运用感应电动势和电磁转矩的公式进行计算。 5. 能够解释直流电机的基本方程式，不同励磁方式下的工作特性。 6. 能够说明直流电动机的起动、调速和制动方法。 | 电枢的感应电动势和电磁转矩，直流电机的基本方程 | 直流电枢绕组，空载和负载时直流电机的磁场 | 8 | 6 | 本章支撑课程教学目标：1、2、3和4。
第四章 交流电机理论的共同问题 | 第一节 交流绕组的构成原则和分类 第二节 三相双层绕组 1. 槽电动势星形图和相带划分：槽电动势星形图，相带及其划分 2. 叠绕组 3. 波绕组 第三节 气隙磁场正弦分布时交流绕组的感应电动势 1. 导体的感应电动势：电动势的波形，正弦电动势的频率，导体电动势的有效值 2. 整距线圈的电动势 3. 短距线圈的电动势、节距因数 4. 分布绕组的电动势、分布因数和绕组因数 5. 相电动势和线电动势 第四节 感应电动势中的高次谐波 1. 高次谐波电动势：谐波电动势，齿谐波电动势，相电动势和线电动势，谐波的弊害 2. 削弱谐波电动势的方法：采用短距绕组，采用分布绕组，改善主极磁场分布 第五节 通有正弦电流时单相绕组的磁动势 1. 整距线圈的磁动势：整距线圈，短距线圈 2. 分布绕组的磁动势：整距分布绕组的磁动势，短距分布绕组的磁动势 3. 单相绕组的磁动势：单相绕组的基波磁动势，单相绕组的谐波磁动势 第六节 通有对称三相电流时三相绕组的磁动势 1. 三相绕组的基波合成磁动势：解析法、图解法、旋转磁动势和脉振磁动势的关系 2. 三相合成磁动势中的高次谐波 3. 三相合成磁动势的波形：叠加法，直接作图法 | 1. 知道交流绕组的构成原则和分类，能够解释三相双层绕组、三相单层绕组的原理和特点。 2. 能够解释气隙磁场正弦分布时交流绕组的感应电动势的计算。 3. 能够解释感应电动势中的高次谐波的计算和抑制方法。 4. 能够解释通有正弦电流时单相绕组的磁动势的计算。 5. 能够解释通有对称三相电流时三相绕组的磁动势的计算。 | 三相绕组的感应电动势，三相绕组的磁动势 | 三相双层绕组，三相绕组的感应电动势和磁动势 | 8 | 8 | 本章支撑课程教学目标：1、2和3。
第五章 感应电机 | 第一节 三相感应电动机的结构和运行状态 1. 三相感应电机的结构：定子，转子，气隙 2. 三相感应电机的运行状态：转差率，电动机状态，发电机状态，电磁制动状态 3. 额定值 第二节 三相感应电动机的磁动势和磁场 1. 空载运行时的磁动势和磁场：空载运行时的磁动势，主磁通和激磁阻抗，定子漏磁通和定子漏抗，空载时定子的电压方程 2. 负载运行时的磁动势和磁场：转子磁动势，转子反应，负载运行时的磁动势方程，转子漏磁通和转子漏抗 第三节 三相感应电动机的电压方程和等效电路 1. 电压方程：定子电压方程，转子电压方程 2. 等效电路：频率归算，绕组归算，T形等效电路和相量图，近似等效电路 第四节 感应电动机的功率方程和转矩方程 1. 功率方程、电磁功率和转换功率 2. 转矩方程和电磁转矩 第五节 感应电动机的转矩-转差率曲线 1. 转矩-转差率特性 2. 最大转矩和起动转矩：最大转矩，起动转矩和起动电流 3. 机械特性 第六节 感应电动机的工作特性 1. 工作特性：转速，定子电流，定子功率因数，电磁转矩，效率 2. 感应电动机的主要运行数据 | 1. 知道三相感应电机的结构和运行状态。 2. 能够解释三相感应电动机的磁动势和磁场。 3. 能够解释三相感应电动机的电压方程和等效电路。 4. 能够解释感应电动机的功率方程和转矩方程。 5. 知道笼型转子的极数、相数和参数归算。 6. 能够说明感应电动机参数的测定，感应电动机的转矩-转差率曲线，感应电动机的工作特性。 7. 知道感应电动机的起动、深槽和双笼电动机，感应电动机的调速等。 8. 知道三相感应电机不对称运行的特点和分析方法。 9. 知道单相感应电动机，三相感应发电机和直线感应电动机的基本原理。 | 三相感应电动机的磁动势和磁场，电压方程和等效电路 | 感应电动机参数的测定，感应电动机的起动、深槽和双笼电动机 | 18 | 14 | 本章支撑课程教学目标：1、2、3和4。
第六章 同步电机 | 第一节 同步电机的基本结构和运行状态 1. 同步电机的基本结构：隐极同步电机，凸极同步电机 2. 同步电机的运行状态：功率角 3. 同步电机的励磁方式：直流励磁机励磁，整流器励磁 4. 额定值 第二节 空载和负载时同步发电机的磁场 1. 空载运行 2. 对称负载时的电枢反应 第三节 隐极同步发电机的电压方程、相量图和等效电路 1. 不考虑磁饱和时 2. 考虑磁饱和时 第四节 凸极同步发电机的电压方程和相量图 1. 双反应理论 2. 不考虑磁饱和时凸极同步发电机的电压方程和相量图 3. 直轴和交轴同步电抗的意义 4. 考虑磁饱和时凸极同步发电机的电压方程和相量图 第五节 同步发电机的功率方程和转矩方程 1. 功率方程和电磁功率：功率方程，电磁功率 2. 转矩方程 第六节 同步发电机的运行特性 1. 同步发电机的运行特性：外特性，调整特性，效率特性 2. 用电动势-磁动势图求取额定励磁电流和电压调整率 第七节 同步发电机与电网的并联运行 1. 同步发电机投入并联的条件和方法 2. 与电网并联时同步发电机的功角特性：功角特性，功率角的近似空间含义 3. 有功功率的调节和静态稳定 4. 无功功率的调节 | 1. 知道同步电机的结构和运行状态。 2. 能够解释空载和负载时同步发电机的磁场。 3. 能够解释隐极和凸极同步发电机的电压方程和相量图。 4. 能够解释同步发电机的功率方程和转矩方程。 5. 能够说明同步电抗、定子漏抗和电枢等效磁动势的测定。 6. 能够解释同步发电机与电网的并联运行。 7. 知道同步发电机的运行特性，同步电动机与同步补偿机，同步电机的短路特性等。 | 隐极和凸极同步发电机的电压方程和相量图，同步发电机与电网的并联运行 | 空载和负载时同步发电机的磁场，隐极和凸极同步发电机的电压方程和相量图 | 12 | 10 | 本章支撑课程教学目标：1、2、3和4。