七、课程教学内容与安排
表7-1 课程教学

	章标题
	主要教学内容
	推荐学时
	对应课程目标
	教学方法

	第1 章 建筑平面设计
	主要教学内容：

§1 房间的面积、形状和尺寸（2学时）

§2房间的门窗设置（1学时）

§3辅助房间的平面设计（1学时）

§4交通联系部分的平面设计（2学时）

§5平面组合设计要求（2学时）

§6平面组合设计方式（1学时）


	9
	1
	■课堂讲授
□课前提问
□案例教学
■讨论
□自助学习
□其他

	
	教学重点：平面空间类型及设计要求，建筑平面空间组合的设计方式及特点，建筑平面组合和结构布置、基地环境的关系


	
	
	

	
	教学难点：平面的功能分区划分和组合方式
学习要求

1. 掌握各类空间的设计要点，以及平面组合设计的原则和组合方式

2. 了解建筑平面设计的内容、要求和方法


	
	
	

	第2章

建筑剖面设计
	主要教学内容：

§1房间的剖面形状和建筑各部分高度确定（1.5学时）

§2建筑物的层数（1学时）

§3建筑剖面组合和建筑空间利用（1.5学时）


	4
	1
	■课堂讲授
■课前提问
■案例教学
■讨论
■自助学习
□其他

	
	教学重点：层高和净高的确定
	
	
	

	
	教学难点：房间的剖面设计和空间组合设计

学习要求

1. 掌握房间剖面形状、房间高度及建筑物层数的确定方法

2. 掌握建筑空间组合设计的原则和组合方式

3. 了解建筑剖面设计的内容、要求和方法


	
	
	

	第3章

建筑体型和立面设计
	主要教学内容：

§1 建筑体型和立面设计的要求（1学时）

§2建筑体型组合（2学时）

§3建筑立面设计（1学时）


	4
	1
	■课堂讲授
■课前提问
■案例教学
■讨论
■自助学习
□其他

	
	教学重点：建筑体型组合和建筑立面设计的处理手法


	
	
	

	
	教学难点：建筑构图的美学规律
学习要求

1. 掌握建筑体型组合和立面设计的常用方法

2. 熟悉建筑立面设计的手法

3. 了解建筑造型的原则和方法


	
	
	

	第4章

单层厂房设计
	主要教学内容：

§1概   述（1学时）

§2单层厂房平面设计（2学时）

§3单层厂房剖面设计（2.5学时）

§4单层厂房定位轴线的标定 （3学时）

§5单层厂房立面设计（1.5学时）


	10
	1
	■课堂讲授
■课前提问
■案例教学
■讨论
■自助学习
□其他

	
	教学重点：单层厂房的平面设计、剖面设计及定位轴线的标定


	
	
	

	
	教学难点：定位轴线的标定
学习要求

1. 了解单层厂房的组成和设计原则

2. 掌握单层厂房的平面形式、柱网和高度的确定方法

3. 掌握定位轴线的标定方法

	
	
	

	第5章

单层厂房构造
	主要教学内容：

§1外墙构造（ 1 学时）

§2屋顶构造（0.5学时）

§2天窗构造（0.5 学时）


	2
	1
	■课堂讲授
■课前提问
■案例教学
■讨论
■自助学习
□其他

	
	教学重点：单层厂房外墙、门窗、屋顶和天窗构造要点

	
	
	

	
	教学难点：单层厂房天窗构造

学习要求

1. 了解单层厂房外墙、门窗、屋顶和天窗等的特点和构造方法

2. 掌握它们的构造要点


	
	
	

	第6章

多层厂房设计
	主要教学内容：

§1概   述 （ 1学时）

§2多层厂房平面设计 （ 1 学时）
§3多层厂房剖面设计（ 1学时）


	3
	1
	■课堂讲授
■课前提问
■案例教学
■讨论
■自助学习
□其他

	
	教学重点：多层厂房的平面设计和剖面设计


	
	
	

	
	教学难点：多层厂房的平面设计

学习要求

1. 了解多层厂房的设计原则

2. 掌握多层厂房的平面布置及层高和层数确定


	
	
	


