## sheet1
教学标题 | 主要教学内容 | 学习要求 | 课时 | 教学方式 | 课程思政 | 重点难点 | 支撑课程目标(多个课程目标用,隔开，例如：1,2)
第一章 自动调节系统的基本概念 | 第一节 化工自动化的主要内容 第二节 自动控制系统的基本组成及表示形式 一、自动控制系统的基本组成 二、自动控制系统的表示形式 第三节 自动控制系统的分类 一、自动控制系统的分类 第四节 自动控制系统的过渡过程和品质指标 一、自动控制系统的静态与动态 二、控制系统的过渡过程 三、控制系统的品质指标 四、影响控制系统过渡过程品质的主要因素 | 1．掌握自动控制系统的组成，了解各组成部分的作用以及相互影响和联系； 2．理解自动控制系统中的各种术语，掌握方块图的意义及画法； 3．熟悉管道及控制流程图上常用符号的意义； 4．了解控制系统的几种分类形式，掌握系统的动态和静态； 5．掌握闭环控制系统在阶跃干扰（扰动）作用下，过渡过程的几种基本形式及过渡过程品质指标的含义。 | 4 | 讲授法、案例教学法 | 1.钱学森与自动化 钱学森是我国导弹、火箭以及航天事业的拓荒者和奠基人，是人们心目中的“科学圣人”，他的身上有着丰厚的中华民族的传统美德。他的奉献精神，他的民族气节，他的坚强毅力，他的艰苦朴素，他对父母师长的缱绻情怀，他对爱情的忠贞不渝，有力地显示了他的品格、情操，无不令人景仰。但其中给人最突出印象和强烈感动，是其爱国主义者的情怀。他在经历了长达五年的囚禁，终于踏上了祖国的热土后，他顾不上洗去一路的风尘就投身到了新中国的科技建设中，这位享有国际威望的大科学家，以一个普通的科学工作者的姿态，穿行在风沙弥漫的西北荒漠，成功研发了“两弹一星”，为中国火箭导弹和航天事业的创建与发展作出了杰出的贡献。从他身上学生感悟什么是真正的爱国情怀，爱国，就是要把祖国放在心间，以祖国利益至上；爱国，就是要努力做好本职工作，奋发向上，为我们的祖国贡献自己微薄的力量！忠于祖国，忠于人民，做奋斗者，求真学问，练真本领，钱学森的这些精神具有独特的意义，它激励着广大青年人在新时代的征程中自觉践行初心使命，发扬爱国精神。 2.“稳定”在自动控制系统与社会大系统中的意义 通过分析控制系统稳定的重要性，引导认识社会稳定的重要意及自身责任。稳定性是系统能够正常运行的首要条件、先决条件，对于控制系统,不论是时堿分析法、根轨迹分析法还是频域分析法，都要对系统稳定性做出判定。只有当系统是稳定的，我们硏究系统的动态性能和稳态性能才有意义，才能讨论系统的快速性和准确性，实现预定的控制任务和基本要求。 对于社会这个大系统也是一样。社会稳定是第一要务，只有稳定的社会环境，人民才能安居乐业，国家才能更好地进行物质文明、精神文明建设。邓小平提出“稳定压倒一切”“发展才是硬道理”，为几十年的经济大发展提供了保障。人民的物质生活条件有了明显改善精神生活日益丰富。在社会多元价值交织、滲透的复杂背景下，当代大学生得益于社公稳定，也要高度重视维护社会稳定，善丁发现行在于身边的不稳定因索，提高自身质，来化解不稳定因索。维护社会稳定，良好意识是做好一切工作的前提。大学生要培养好“三识”即大局意识、责任意识、超前意识。同时，应当重点学理论、学法律、学政策，夯实党的基本理论，用理论丰富头脑，遇事抓住根本；加强法律学习，用法律武装自己，更好地化解矛盾；学懂出台的新政策，有策可凭，按策办事。有了以上维护社会稳定的前提和基础，“动之以情,晓之以理,明之以法”，用情、用理、用法就是最终解决社会矛盾的有效手段。新形势下，维护社会稳定是重要任务，大学生义不容辞，小到“宿舍的稳定”“班级的稳定”“家庭的稳定”,大到“学校的稳定”“社会的稳定”“国家的安仝稳定”，从而为实现国家“富强、民主、文明、和谐”尽自己的努力，做出应有的贡献。 3.高新尖端行业传感器发展情况 教师讲解了传感器在科技、军事等方面的应用和发展，学生更加切身地体会到了“科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂”的真正含义；但是国内传感器企业目前规模不大，创新研发能力不足，完全满足社会的需求还有很大差距。近期中美贸易战美国政府禁止该国对中国出售核心芯片，也敲响了传感器技术领域方面的警钟。传感器和核心芯片一样，都属于高新尖端行业的关键零部件，我国需要加快国内传感器企业自主创新力度，否则将来也会面临类似的局面。教师要让学生更加意识到自身的责任和使命，努力学习科学文化知识，增长才干，为国家科技的发展、民族的伟大复兴作出积极贡献。 4.建议学生观看《厉害了,我的国》纪录片。 影片以气势恢宏的镜头，将我国的超级工程、尖端科技、建设成就呈现在大屏幕上，充分展现了中国改革开放以来取得的伟大成就，其中很多成就都离不开传感器技术，通过影片的播放燃起了广大学生强烈的爱国主义情怀，使其增强了民族自信心和民族自豪感，让学生对我国的强大有了重新的认识，对国家充满信心，同时对传感器这门课程也有了更深刻的认识。 | 重点：自动调节系统的组成，自动调节系统方块图及其分类，自动调节系统的过渡过程及品质指标。 难点：自动控制系统的组成，方块图的表示法和过渡过程的品质指标。
第二章 过程特性及其数学模型 | 第一节 化工过程的特点及其描述方法 一、对象的数学模型 二、数学模型的表达形式：非参量模型、参量模型 第二节 对象数学模型的建立 一、建模目的 二、机理建模 三、实验建模 第三节 描述对象特性的参数 一、放大系时间常数K 二、时间常数T 三、滞后时间τ | 1．了解建立被控对象数学模型的意义及数学模型的建立方法； 2．掌握用机理建模的方法建立简单对象的数学模型； 3．掌握表征被控对象特性的三个参数---放大系数K、时间常数T、滞后时间的物理意义及其对控制质量的影响； 4．了解被控对象特性的实验测定方法。 | 2 | 讲授法，讨论法 | 1.借助榜样案例向学生传递创新创业精神 掌握测试系统静态、动态特性。结合西安交通大学屈梁生院上和台湾国立中央大学黄鄂教授在信号谱分析领域取得的巨大成就，如首次提出全息谱和希尔伯特黄变换的新理论等，使学生掌握信号的频谱分析方法，引导学生具有像屈院土和黄教授一样的创新创业精神。为突破我国高端芯片的一些卡脖子技术，结合一些大型企业在手机芯片自主研发上的成就，如开发天罡芯片、巴龙5000芯片等，向学生传递在今后工作过程中，要具有“科技强国、创新兴邦”的理念，培养学生的创新创业精神。 2.数学建模蕴含的深邃哲学思想与优秀价值观 优秀的价值观不仅蕴含在数学概念之中，而且也蕴藏于经典数学模型之中。例如，英国数学家约翰·何顿·康威提出的生命游戏，用简单的数学与计算规则，引发学者研究和探索复杂生命现象的背后规律。美国经济学家托马斯·谢林构造的隔离模型，揭示出种族隔离可能跟种族歧视毫无关系，颠覆了人们对于种族隔离现象的理解。英国经济学家加勒特·哈丁提出的“公地悲剧”模型，给出了环境破坏和资源过度开采的主要原因，为环境保护提供了有效措施。因此，在数学模型的授课过程中，需要精心地将优秀的价值观发掘出来，辅以适当的教学方法，引导学生自行理解，然后同其它知识和专业技能一道建构起自身的价值体系。四个步骤：第一步，挑选经典数学模型；第二步，深入挖掘经典数学模型内部蕴含的思政元素；第三步，采用恰当的教学手段与方法，引导学生自己领悟数学模型背后的正面价值观；第四步，课程思政教学效果评价。 3.数学模型与自由、平等、诚信、友爱、公正 通过数学模型的等价变换映射自由、平等、诚信、公正、法制原则。同一系统可以采用不同的数学模型,如微分方程、传递函数、方框图、信号流图、频率特性来描述,微分方程、传递函数、频率特性可以相互转换,方框图和信号流图可以通过等价变换法则求典型的传递函数,变换的目的是进行系统性能分析,先等价变换哪部分是人的臼由,但必须遵循等价原则。数学模型的等价变化如同人与人相处之道,必须互相尊重,遵守自由、平等、诚信、友爱、公正的原则。失去这个基础,人与人之间便不会融洽、和谐相处。 | 重点：化工对象的特点及其描述方法，描述对象特性的参数，对象特性的实验测取。 难点：模型求解。
第三章 检测仪表及传感器 | 第一节 概述 一、测量过程与测量误差 二、仪表的性能指标 三、工业仪表的分类 第二节 压力检测及仪表 一、压力单位及测压仪表 二、弹性式压力计 三、电气式压力计 四、智能型压力变送器 五、压力计的选用及安装 第三节 流量检测及仪表 一、概述 二、差压式流量计 三、转子流量计 四、椭圆齿轮流量计 五、涡轮流量计 六、电磁流量计 七、漩涡流量计 八、质量流量计 第四节 物位检测及仪表 一、概述 二、差压式液位变送器 三、电容式物位传感器 四、核辐射物位计 五、称重式液罐计量仪 第五节 温度检测及仪表 一、温度检测方法 二、热电偶温度计 三、热电阻温度计 四、电动温度变送器 五、一体化温度变送器 六、智能式温度变送器 七、测温元件的安装 第六节 现代检测技术及传感器的发展 一、软测量技术的发展 二、现代传感器技术的发展 第七节 显示仪表 一、数字式显示仪表 二、无笔、无纸记录仪 | 1．掌握仪表精度的意义及与测量误差的关系； 2．了解仪表的性能指标； 3．初步掌握各种压力检测仪表的基本原理及压力表的选用方法； 4．了解各种流量计的测量原理，重点是差压式流量计及转子流量计； 5．了解各种液位测量方法，初步掌握液位测量中零点迁移的意义和计算方法； 6．掌握热电偶温度计及热电阻温度计的测温原理，熟悉热电偶温度测量中冷端温度补偿的作用及方法； 7．了解电动温度变送器的作用及原理； 8. 了解动圈式显示仪表的基本结构及原理； 9．掌握电动电子电位差计的工作原理，熟悉电位差计的测量桥路及各个电阻的作用； 10．掌握电动电子平衡电桥的基本结构及原理； 11．了解DDZ-Ⅲ型显示仪表的基本结构及原理，了解数字式显示仪表的原理及组成。 | 8 | 讲授法、案例教学法 | 1.讲授测试技术的历史发展厚植学生家国情怀 测试技术的基本概念及发展的重要意义，国内外机械工程测试技术发展历程和存在的问题。通过思政案例分析，即以黄大年重点攻关国家急需的“地球深部探测仪器”为例，讲授测试技术的基本概念及发展机械工程测试技术的重要意义,用启发式教育培养学生的家国情怀。 2.介绍测试系统在我国的应用培养学生工匠精神 介绍测试系统在我国大型起重设备、旋转设备、高铁设备等领域的广泛应用,举例说明相关量(如振动、应力、应变)的测量、测试系统的研发在工业生产中发挥的重要作用,培养学生的工匠精神。 3.举例测试技术应用不端引导学生树立正确的价值观 通过介绍社会上一些企业环保监测数据造假，任意改变或调整测试系统的静态特性，如线性度、灵敏度、分辨率等，使得监测数据达标，或者通过生产七两、八两秤欺骗消费者等现实实例，向学生传达我国公民应当遵纪守法、诚实守信,进面引导学生树立正确的人生观、价值观。以“机动车司机乱鸣喇叭”的社会现象为例，通过滤波器、信号放大等处理方法，可以准确识别乱鸣喇叭车辆位置，使得学生认识到作为一位当代大学生，要有讲文明、树新风的理念，帮助学生树立正确的人生观、价值观。 4.分析测试技术国内外发展现状，激发学生社会责任感 了解信号描述与分类方法，掌握信号的频谱分析方法。概括国内外机械工程测试技术的发展历程及测量的基本知识，介绍我国传感器关键技术的研究现状及发展趋势，指出我国中高档传感器产品几乎100%从国外进口，传感器关键技术和产品几乎被国外垄断，强调传感器技术已上升到国家战略、国内外机械工程测试技术的研究现状与差距，激发学生奋发图强、努力赶超国外的决心，使学生深刻认清当代大学生的历史使命，激发学生的社会责任感。 5.强调传感器工作原理鼓励学生树立绿色生态理念 以一些典型传感器为例，如振动传感器、光电传感器、硅光电池或其他环境传感器等，通过重点讲述振动传感器和光电传感器的工作原理，强调风力发电或光伏发电绿色环保，引导学生在今后选用传感器或从事传感器研发工作中要具有节能环保绿色制造的理念。 | 重点：各种参数的仪表的性能和原理，模拟显示仪表，数字显示仪表。 难点：变送器，热电偶温度计，自动电子电位差计和自动电子平衡电桥。 教学方法：课堂讲授为主，多媒体辅助教学。
第四章 自动控制仪表 | 第一节 概述 第二节 基本控制规律及其对系统过渡过程的影响 一、双位控制 二、比例控制 三、积分控制 四、微分控制 第三节 模拟式控制器 一、基本构成原理及部件 二、DDZ-Ⅲ型电动控制器 第四节 数字式控制器 一、数字式控制器的主要特点 二、数字式控制器的基本构成 三、KMM型可编程序调节器 第五节 可编程序控制器 一、概述 二、可编程序控制器的基本组成 三、可编程序控制器的编程语言 四、OMRON C系列PLC 五、应用示例 | 1．掌握各种基本控制规律及其特点； 2．熟悉比例度、积分时间、微分时间对控制系统的影响； 3．了解DDZ-Ⅱ型和DDZ-Ⅲ型控制器的特点和基本组成； 4．了解可编程调节器和可编程控制器的功能和特点。 | 4 | 讲授法、讨论法 | 1.了解我国古代人民的优秀智慧，了解我国现代科技的发展水平，激发学生的爱国热情 在讲述控制理论的发展过程中，通过图片的形式介绍我国古代的指南车、自动提花织机、自动蒸汽轮船等诸多发明，介绍成都都江堰所蕴含的控制理念，展现我国古代人民的优秀智慧。介绍我国神舟、嫦娥系列飞船的发射、“蛟龙号”载人潜水器的入水成功、银河亿次机的研制等许多具有划时代意义的标志性成果， 这些成果都标志着我国正在由制造大国向制造强国转变， 激发学生的民族自豪感和家国情怀。 2.介绍PLC内部继电器，激发学生的爱国精神和报国之志 在介绍PLC内部继电器的使用时，可引入1997年7月1日香港回归升旗仪式的案例，为了实现 0 时 0 秒准时升旗，就要设置好定时器的定时时间，由此使学生体会到精确控制时间的重要性，从而激发学生的爱国精神和报国之志。 3.离不开 PLC大脑的全自动口罩机 在讲授PLC的组成和应用时，可以引入疫情防控期间国家全力生产全自动口罩机，最终确保了口罩的全球供应这一案例。全自动口罩机是一种典型的机电一体化设备，全自动化的口罩生产线离不开 PLC这个“大脑”的控制与协调。由此激励学生练就过硬本领，锤炼品德修为，为建设制造强国添砖加瓦。 4.积分作用与合作共赢 加入积分环节对稳定性不利，对消除稳态误差有利，这就要综合各种因素通盘考虑，折中考虑，讲究中庸之道，在保证稳定的情况下兼顾动态性能和稳态性能的要求，不可只顾一种性能要求而忽略另一种性能诉求，而要顾全大局，不能只顾一己之私，讲究合作共赢。 | 重点：控制器的基本控制规律，电动调节器。 难点：控制参数对过渡过程的影响及其实验求解。
第五章 执行器 | 第一节 气动执行器 一、气动执行器的结构与分类 二、控制阀的流量特性 三、控制阀的选择 四、气动执行器的安装和维护 第二节 电动执行器 第三节 电－气转换器及电－气阀门定位器 一、电-气转换器 二、电-气阀门定位器 第四节 数字阀与智能控制阀 一、数字阀 二、智能控制阀 | 1．掌握控制阀的流量特性的意义，了解串联管道中阻力比s和并联管道中分流比x对流量的影响； 2．了解气动薄膜控制阀的基本结构、主要类型及使用场合； 3．理解气动执行器的气开、气关型式及其选择原则； 4．了解电气转换器及电-气阀门定位器的用途及工作原理； 5．了解电动执行器的基本原理。 | 2 | 讲授法、讨论法 | 1.培养改革创新的时代精神 化工厂规模逐渐扩大，产品多样化，操作方便节能化，这系列的发展过程与各化工行业专家不断改革创新息息相关。化工厂各设备，仪表、管线和阀门是操作的主要对象。设备、仪表和阀门的质量好坏与生产操作的安全性、可靠性和方便性相联系。化工单元仿真操作课程中讲到阀门的控制时候，涉及到的常见的阀门有三种，现场阀、电磁阀、电动控制阀，通过播放外操操作人员用扳手在现场开关现场阀的吃力镜头和在控制室主操点击鼠标控制电磁阀和电动控制阀的镜头，让同学们了解这三种阀门的操作难易程度和各自的作用，同时知道化工厂的现场阀需要去现场利用扳手来操作，而且开度大小不好控制，电磁阀和电动控制阀可以直接通过中控室电脑控制而且阀门开度精确很高。电磁阀和电动控制阀在化工厂的应用可以很大程度降低装置调节稳定的时间。接着通过讲解最开始一个大型化工装置成功开工需要一年左右时间，共需要几万人一起配合努力，到现在开工只需几百个人，三个月左右时间可以成功开车。让同学们了解化工仿真DSC控制系统的发展,提高化工厂生产的自动化成程度,增加化工厂的经济效益,降低工人劳动强度,了解到以改革创新为核心的时代精神,是激发社会创造活力的强大力量,中国特色社会主义事业是一项前无古人的创造性事业,只有坚持弘扬以改革创新为核心的时代精神,才能不断推进中国特色社会主义伟大事业。我们要教育学生走社会主义道路,坚定信念,共同努力,为实现中华民族的伟大复兴创造良好的环境基础。为现代科学技术发展贡献自己的力量,为解决现代化工行业面临的问题贡献自己的力量,从而培养学生的社会责任感。 | 重点：掌握控制器的作用方式及其流量特性 难点：控制器的选择。
第六章 简单控制系统 | 第一节 简单控制系统的结构与组成 第二节 简单控制系统的设计 一、被控变量的选择 二、操纵变量的选择 三、测量元件特性的影响 四、控制器控制规律的选择 五、简单控制系统设计实例 第三节 控制器参数的工程整定 一、临界比例度法 二、衰减曲线法 三、经验凑试发 | 1．了解简单控制系统的结果、组成及作用； 2．掌握简单控制系统中被控变量、操纵变量选择的一般原则； 3．了解各种基本控制规律的特点及应用场合 4．掌握控制器正、反作用确定的方法； 5．掌握控制器参数工程整定的方法。 | 4 | 讲授法、案例教学法 | 1.观看纪录片《大国工匠》 工匠们以高超的技艺、精湛的技术、敬业的品德和灵巧的双手，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，在他们身上，有“工匠精神”的体现。这些工匠能够说是真正的“国宝”级人物。他们对于本科生无疑也是有启发和引导意义的，他们怀揣着一种热爱工作的职业精神、一种精益求精的工作态度对待自己的学习、工作以及生活。这些工匠都能够耐得住清贫和寂寞，数十年如一日地追求着职业技能的极致化，靠着传承和钻研，凭着专注和坚守，缔造了一个又一个的奇迹。 | 重点：1．掌握简单控制系统的设计原则及调节规律的选择原则和参数的整定方法； 2．简单控制系统的设计，调节器调节规律的选择，调节器参数的工程整定。 难点：简单控制系统的设计。
第七章 复杂控制系统 | 第一节 串级控制系统 一、概述 二、串级控制系统的工作过程 三、串级控制系统的特点 四、串级控制系统中副回路的确定 五、主、副控制器控制规律及正、反作用的选择 六、控制器参数的工程整定 第二节 均匀控制系统 一、均匀控制的目的 二、均匀控制方案 第三节比值控制系统 一、概述 二、比值控制系统的类型 三、比值控制系统的几个问题 第四节 前馈控制系统 一、前馈控制系统及其特点 二、前馈控制的主要形式 三、前馈控制的应用场合 第五节 选择性控制系统 一、基本概念 二、选择性控制系统的类型 三、积分饱和及其防止 第六节 分程控制系统 一、概述 二、分程控制的应用场合 三、分程控制中的几个问题 | 1．掌握串级控制系统的结构、工作过程、特点及应用场合；掌握串级控制系统中副变量的确定及主、副控制器正、反作用的选择；了解串级控制系统中主、副控制器参数的工程整定方法； 2．熟悉设置均匀控制系统的目的及控制方案； 3．了解比值控制系统的各种类型；熟悉单闭环比值控制方案的结果及特点； 4．熟悉前馈控制系统的结构、特点及应用场合； 5．理解连续型选择性控制系统的结构特点及控制方案；了解开关型选择性控制系统；了解积分饱和现象的产生和防止办法； 6．理解分程控制系统的应用场合； 7．了解多冲量控制系统的意义；理解三冲量控制系统的结构特点。 | 6 | 讲授法，讨论法 | 1.学习精神、攻坚克难精神、创新精神与爱国精神培养 在讲授自动控制理论的发展史，尤其是自动控制应用时，介绍被誉为“中国自动化控制之父”、“两弹一星”、“中国航天之父”钱学森的事迹，引导学生弘扬其刻苦勤奋的学习精神、攻坚克难精神、创新精神以及其“学成必归”“五年归国路”“十年造两弹”报效祖国的爱国精神，激励学生自觉融入到实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中去，实现自己的人生价值。 | 重点：掌握各种复杂控制系统的特点及应用，如：串级控制系统，比值控制系统，分程控制系统，选择控制系统，前馈控制系统。 难点：各种复杂控制系统的特点及应用。
第八章 典型化工单元的控制方案 | 第一节流体输送设备的控制方案 一、离心泵的控制方案 二、往复泵的控制方案 三、压气机的控制方案 四、离心式压缩机的防喘振控制 第二节 传热设备的自动控制 一、被控变量的选择 二、操纵变量的选择 三、测量元件特性的影响 四、控制器控制规律的选择 五、简单控制系统设计实例 第三节 控制器参数的工程整定 一、一般传热设备的控制 二、锅炉设备的自动控制 第三节 精馏塔的自动控制 一、工艺要求 二、精馏塔的干扰因素 三、精馏塔的控制方案 第四节 化学反应器的自动控制 一、化学反应器的控制要求 二、釜式反应器的温度自动控制 三、固定床反应器的自动控制 四、流化床反应器的自动控制 第五节 生化过程的控制 一、常用生化过程控制 二、青霉素发酵过程控制 三、啤酒发酵过程控制 | 1．掌握离心泵和往复泵控制方案的特点，了解离心式压缩机防喘振控制的一般方法； 2．熟悉传热设备控制的一般方法； 3．熟悉精馏塔提馏段温控与精馏段温控的特点与方法； 4．了解釜式、固定床、流化床反应器控制的一般方法。 | 2 | 翻转课堂 | 1.泵的育人 育人元素主要从该课程的工程知识、工程实践、工程文化三方面进行挖掘。本章节讲述泵控制系统，其育人元素比如古代水力提升器具，包括桔槔、辘轳、水车等，讲述其发展史、对社会经济的影响及相应的人文内容，包括宋应星与《天工开物》。工程实践部分的育人元素比如在泵站工程设计、施工、运营过程中工程师的责任、职业道德及行为规范，以及工程相关的团队合作、沟通交流与学习能力、观念与方法等软能力。工程文化部分的育人元素比如水工程相关的水文化、优秀的中华文化、泵站工程历史、泵站设计建造者所需要的文化底蕴、泵站运营者的文化素养与周围市民协调的关系、泵站功能与美学、福岛核事故中泵站的功能及其对经济文化的影响。 | 重点：离心泵的控制方案，往复泵的控制方案，传热设备控制的一般方法，精馏塔提馏段温控，精馏塔精馏段温控。 难点：精馏塔提馏段温控，精馏塔精馏段温控。