《现代仪器分析与实验》课程教学大纲

一、课程信息

| 课程中文名称: | 现代仪器分析与实验 | 课程英文名称: | Instrumental Analysis Experiments |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程代码: | 1703284 | 学时/学分: | 12/0.5 |
| 课程类别: | 专业教育课程 | 课程性质: | 选修 |
| 考核性质: | 考试 | 预备课程: | 分析化学、仪器分析、分析化学实验 |
| 适用专业: | 化学工程与工艺 | 开课学期: | 第五学期 |
| 课程层次： | 校级 | 执行年级： | 2022级 |
| 课程负责人: | 刘梦雪 | 课程团队成员： | 张丽、武媛媛 |
| 制定日期： | 2019年8月20日 | 修订日期： | 2024年7月2日 |

二、课程介绍

现代仪器分析与实验课程是化学工程与工艺专业的专业选修课程。通过该课程学习，学生能够掌握光学、电学、分离等仪器分析方法的基本原理，了解各类大型分析仪器的基本构造，将《仪器分析》理论课中掌握的一般分析程序与基本原理和方法应用于实践；在实验过程中，培养学生的实验技能和科学研究能力；学生能够利用化学分析、仪器分析和现代分析技术等理论知识，解决实际生活中分离、分析等基本问题；同时了解先进的分析原理和分析仪器设备在仪器实验教学中的应用，进而全面提高学生的仪器操作与应用能力。

三、课程的教学目标

课程目标1：使学生深入理解并熟练使用化工行业中常见的分析仪器，如红外吸收光谱仪、原子吸收光谱仪、X射线粉末衍射仪等，能分析、对比各类仪器的组成部件的不同，同时加深对一些特殊部件的理解，能够熟悉各大型仪器的基础操作步骤，对一些操作注意事项能够熟记于心，甚至能排查一些简单的仪器故障。通过一系列针对性的实验训练，提升学生对复杂化学物质进行精确的定量和定性分析的能力，能对比仪器分析各方法的优缺点，充分提高化学实验技能和对大型仪器的操作能力，并在实践操作过程中增强学生的科学研究创新能力和创新思维。

课程目标2：能够充分理解仪器分析中的大型仪器和相关分析方法在环境、医药、食品等领域的应用，学习本课程后，能够具有在实践中发现问题、分析问题和综合运用所学知识解决实际生产分析的能力；能够具有根据分析测试项目，能够选择最佳的分析仪器，设计简单易行的实验方案。通过小组合作实验项目，培养学生之间的有效沟通和团队协作能力，这对于未来的工业界工作至关重要；引导学生探索新型分析技术和方法，在实践中不断尝试新思路，为化工行业的科技进步贡献力量；通过学习能够获取工匠精神、意志品格、职业素养等道德理念，提升个人的民族自信和文化自信。

四、课程目标与毕业要求的支撑关系

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 课程目标 | 权重 | 支撑度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.研究 | 4-3：能够采用正确的实验方法合成、分析鉴定石油化工产品，熟悉产品物理化学性质的测定方法，规范使用仪器设备，能选用或搭建化工实验仪器或装置，采用科学的实验方法和技术，安全地开展实验。 | 1 | 1 | M |
| 5.使用现代工具 | 5-3：能综合利用化工相关的现代仪器、现代工程工具、信息技术工具和模拟软件等现代工具，解决复杂工程问题，并能够理解其局限性。 | 2 | 1 | H |

五、课程内容功能模块与课程目标对应矩阵

| 课程目标 功能模块 | 课程目标1 | 课程目标2 |
| --- | --- | --- |
|  | 指标点4-3 | 指标点5-3 |
| 模块一：KBr压片法测定固体样品的红外光谱 | 0.33 | 0.33 |
| 模块二： X射线衍射实验 | 0.34 | 0.33 |
| 模块三：火焰原子吸收光谱法测定水样中的钙含量 | 0.33 | 0.34 |
| 合计 | 1 | 1 |

六、教学内容及其基本要求

| 序号 | 实验性质 | 实验名称 | 教学要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必修 | 模块一：KBr压片法测定固体样品的红外光谱 课程思政： 通过讲解红外光谱实验的应用，引出我国在红外光谱技术相关领域的发展历程以及取得的成就，激发爱国情怀。 | 1、实验目的： （1）能够理解红外光谱的基本原理； （2）能够独立操作红外光谱仪完成样品的检测； （3）认识红外光谱技术应用及重要作用。 2、实验内容： （1）制备溴化钾晶片和样品晶片； （2）操作红外光谱仪测定样品； （3）分析红外谱图。 3、实验设备、工具要求： - 傅里叶红外光谱仪、压片机、压片模具、红外灯干燥器、玛瑙研钵等。 | 1、2 |
| 2 | 必修 | 模块二： X射线衍射实验 课程思政： - 培养严谨的科学态度和探索精神，深刻认识到科学研究是基于对真理的不懈追求，每一个实验步骤都需要精确和耐心，就如同科学家们在漫长的科研道路上，始终保持对未知的敬畏与执着。2.在掌握先进技术的同时，激发学生的创新意识，鼓励学生思考如何优化实验过程，就像我国科研人员在自主研发科研设备过程中不断突破技术瓶颈一样，不满足于现状，勇于创新。3.培养学生的工匠精神，每一个细微的操作都关系到实验结果的准确性，正如我国传统手工艺人对技艺的精益求精，不放过任何一个细节。4.培养学生的批判性思维，在分析数据过程中，不盲目接受已有结果，对数据进行严谨的分析和判断，敢于质疑和提出自己的见解。 | 1、实验目的： （1）了解 X 射线粉末衍射的基本原理和方法； （2）学习使用 X 射线粉末衍射仪测定晶体样品的衍射图谱； （3）通过对衍射图谱的分析，确定晶体的结构和物相。 2、实验内容： （1）样品的制备：选取适量的待测试样品，将其研磨成均匀的细粉末状，以保证样品的各向同性。然后将粉末样品填充到样品架的样品槽中，压实并使表面平整。 （2）仪器的操作：开启 X 射线粉末衍射仪，设置合适的实验参数（如 X 射线管的电压、电流、扫描角度范围、扫描速度等），启动扫描程序，让 X 射线照射样品，探测器接收衍射信号并记录衍射强度与衍射角度的关系，得到 X 射线粉末衍射图谱。 （3）数据处理与分析：使用专业软件对采集到的衍射数据进行处理，包括扣除背景、寻峰、计算晶面间距和相对强度等，然后与标准衍射卡片进行比对，确定样品的晶体结构和物相。 3、实验设备、工具要求： （1） X 射线粉末衍射仪：包括 X 射线发生装置（能产生稳定、单色的 X 射线）、测角仪（精确测量衍射角度）、探测器（高灵敏度地检测衍射 X 射线的强度）以及数据处理系统（用于分析和处理衍射数据）。 （2）样品制备工具：如研钵（用于研磨样品）、药匙（取放样品）、样品架（固定样品）等。 | 1、2 |
| 3 | 必修 | 模块三：火焰原子吸收光谱法测定水样中的钙含量 课程思政： 1. 在实验中，引导学生思考如何优化实验条件（如灯电流、光谱带宽等）以提高测定精度，培养学生的创新意识和系统思维； 2. 通过测定水中钙离子含量，引导学生思考水质对人类健康和生态环境的影响，增强环保意识和社会责任感；3 强调原子吸收光谱仪在环境监测中的广泛应用，让学生认识到科学技术对解决环境问题的重要作用。 | - 实验目的： - （1）熟悉原子吸收光谱仪的基本结构及使用方法； （2）明确原子吸收光谱分析测量条件的选择方法及测量条件的相互关系和影响，确定各项条件的最佳值。 （3）学习使用标准加入法进行定量分析。 2、实验内容： （1）钙标准系列的配制； （2）仪器操作条件的设置； （3）测定钙标准溶液的吸光度并绘制标准曲线 （4）算出水样中钙的浓度 3、实验设备、工具要求： 原子吸收光谱仪、钙标准溶液、比色管、吸量管。 | 1、2 |

七、各教学环节学时分配

| 序号 | 实验名称 | 学时分配 | 每组人数 | 实验类别 | 实验类型 | 实验要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KBr压片法测定固体样品的红外光谱 | 4 | 2-3 | 综合实践 | 综合性 | 必做 |
| 2 | X射线衍射实验 | 4 | 2-3 | 综合实践 | 综合性 | 必做 |
| 3 | 火焰原子吸收光谱法测定水样中的钙含量 | 4 | 2-3 | 综合实践 | 综合性 | 必做 |

八、达成课程目标的途径和措施

| 课程目标 | 达成途径和措施 |
| --- | --- |
| 课程目标1 | 达成途径：以讲授、研讨、练习等形式 具体措施：采用讲授、研讨等等形式阐述基本原理，帮助学生回忆理论知识体系，让学生在实验前先有一个整体上轮廓式的了解，做到心中有数，听课有针对性。在分析仪器部件讲解的过程中，强调各部件的功能，通过演示操作，加强对分析仪器组成单元的掌握，使学生掌握对具体具体分析仪器的具体操作，理解大型仪器在仪器分析中的重要性。结合课前预习报告、课堂提问、课后实验报告、等形式对所学习的仪器分析知识加以巩固。通过课堂实验引导，提高学生的主管能动性，设置分析任务，让学生选择合适的分析仪器，设计合理的分析方案，不断强化其是用化学工具和分析问题的能力。 |
| 课程目标2 | 达成途径：以讲授、研讨、查阅资料等形式 具体措施：在分析仪器部件讲解的过程中，强调各部件的功能，通过演示操作，加强对分析仪器组成单元的掌握，使学生掌握对具体具体分析仪器的具体操作，理解大型仪器在仪器分析中的重要性。强化案例教学，通过KBr压片法测定固体样品的红外光谱、原子吸收光谱法分析水中钙离子含量、X射线衍射等实验案例，强化理论在实际生活中的应用，注重理论联系实际。同时，每做完一个知识环节后引导学生通过网络查询、实地调研等方式归纳总结该类分析仪器的分析对象种类。 |

九、考核方案

（一）考核评价方法及要求

| 考核环节 | 建议分值 | 分值比例 | 考核方式 | 考核/评价细则 | 课程 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验预习 | 100 | 30% | 教师评价，同时根据课堂讨论或回答问题 | 实验预习报告版面不整洁、清晰扣10分； 实验预习报告内容不详细、全面扣10分； 实验讲授和研讨中，未积极回答老师提问扣10分。 | 1、2 |
| 实验过程 | 100 | 40% | 教师评价 | 未严格按照实验步骤操作扣10分； 交头接耳和同学聊天扣10分； 及时清洗实验用具扣10分。 | 1、2 |
| 实验报告 | 100 | 30% | 教师评价 | 实验报告版面不整洁扣10分； 实验报告不全面、详细扣10分； 实验报告中简答题回答不准确性扣10分； 实验报告结果与分析数据不合理或准确扣10分。 | 1、2 |

- 课程考核标准

实验考核包括实验预习（30%）、实验过程（40%）和实验报告（30%）三个部分构成。其中实验预习由实验前的预习报告和讲授时提出问题的解答共2项教学活动得分进行计算；实验过程由教学过程中进行的实验态度、实验过程、实验效果、实验纪律及安全卫生；实验报告由实验报告中进行的实验结果、实验数据分析和思考题与反思。

表1 实验预习评价标准

| 评价内容 | 90～100 | 70～89 | 60～69 | 0～59 | 成绩比例，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预习报告 | 内容全面、准确，逻辑清晰，条理分明，深度拓展性强，格式规范，文字流畅，图表清晰，参考文献标注准确，体现专业素养与创新思维，能为实验提供详尽、准确的指导。 | 内容较完整，信息基本准确，逻辑较清晰，条理尚可，有一定分析但深度不足，格式较规范，文字通顺，图表较清晰，参考文献标注基本准确，可满足实验基本要求。 | 内容基本具备但细节缺失，信息有较多错误，逻辑混乱，条理差，分析肤浅，格式不规范，文字有较多问题，图表不清晰，参考文献标注不准确，难以有效指导实验。 | 内容残缺，信息错误多，逻辑混乱，条理极差，无分析与见解，格式混乱，文字表达差，图表模糊，参考文献缺失或错误，无法为实验提供任何有效指导。 | 50 |
| 回答问题 | 回答精准、全面，涵盖问题所有要点，且有深度拓展，体现扎实专业知识与深入思考。逻辑严谨，条理清晰，表达流畅，能有效引导同学深入理解，对教学有显著促进作用。 | 回答准确，涵盖大部分要点，有一定深度，展现良好专业素养。逻辑通顺，表达清晰，能帮助同学理解问题，对教学有积极辅助作用，但拓展性稍弱。 | 回答基本准确，能解决主要疑问，但不够全面，部分要点未涉及。逻辑较清晰，表达较流畅，对教学有一定帮助，但缺乏深度与拓展，仅停留在知识表面。 | 回答错误或与问题无关，或虽相关但表述混乱、逻辑不清，无法解决问题。缺乏专业知识支撑，对教学无帮助，甚至可能引起误导，干扰正常教学进程。 | 50 |

表2 实验过程评价标准

| 评价内容 | 90～100 | 70～89 | 60～69 | 0～59 | 成绩比例，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验态度 | 实验全程积极主动，专注投入，严格遵守操作规范，认真记录数据，主动思考问题，积极与同学、老师交流探讨，实验后及时整理仪器，主动总结反思，表现出极高的责任心与热情，对实验细节精益求精，能主动提出改进建议。 | 实验时态度认真，遵守操作流程，记录数据较完整，能按时完成实验任务，与他人交流较积极，实验后基本整理好仪器，有较强的责任心，但主动性稍弱，对实验细节关注不够深入。 | 实验态度尚可，基本遵守操作要求，记录数据有遗漏，完成实验任务较勉强，交流较少，实验后需提醒才整理仪器，责任心一般，对实验不够重视，存在敷衍了事的情况。 | 实验态度消极，不遵守操作规范，随意操作，记录数据混乱或缺失，不能按时完成实验，与他人交流抵触，实验后不整理仪器，责任心极差，严重影响实验秩序与效果。 | 20 |
| 实验过程 | 实验操作规范熟练，步骤执行精准无误，能熟练运用仪器设备，准确读取数据，实验过程中遇到问题能迅速准确分析并解决，实验记录详实准确，数据处理科学严谨，实验结果可靠，能主动优化实验流程，展现出高度的专业素养和实验技能。 | 操作较为规范，能按步骤完成实验，仪器设备使用基本熟练，数据读取较准确，遇到问题能较好地解决，实验记录较完整，数据处理基本合理，实验结果基本可靠，但操作熟练度和问题解决能力还有提升空间。 | 操作基本符合要求，但存在一些小的失误或不规范之处，仪器设备使用不够熟练，数据读取偶尔有误，问题解决能力较弱，实验记录不够完整，数据处理有瑕疵，实验结果有一定偏差，需在老师指导下才能完成实验。 | 操作混乱，多次违反实验规范，仪器设备使用不当，数据读取错误多，无法有效解决问题，实验记录缺失严重，数据处理错误明显，实验结果不可靠，严重影响实验进程和结果，需老师多次纠正才能勉强进行实验。 | 30 |
| 实验效果 | 操作规范熟练，数据精准可靠，报告条理清晰、分析深入，态度端正积极，准备充分，协作良好，能灵活处理问题，展现高学习热情。 | 操作较规范，数据较准确，报告内容较完整、分析较全面，态度较端正，准备较充分，能解决问题，但各方面表现有待提升，缺乏深度和创新。 | 操作基本符合要求但有失误，数据有误差，报告内容不完整、分析肤浅，态度一般，准备不足，解决问题能力弱，整理实验场地不及时，协作精神欠缺。 | 操作极不规范，数据严重错误，报告混乱无逻辑，态度消极，毫无准备，干扰他人，不整理场地，无学习热情和团队协作精神。 | 30 |
| 实验纪律及安全卫生 | 严格守时无缺勤，专注实验不违规，分组协作默契好，主动整理实验室。熟知安全制度，规范穿戴防护，精准取用试剂，积极参与清洁，维护环境佳。 | 基本守时少缺勤，实验专注有松懈，分组协作有瑕疵，整理实验室需提醒。了解安全制度，防护穿戴较规范，试剂取用较规范，参与清洁一般般。 | 常缺勤不请假，实验纪律常违反，分组协作不积极，整理实验室差劲。安全意识淡薄，防护穿戴随意，试剂管理混乱，清洁卫生不积极。 | 频繁缺勤不请假，课堂纪律极差，分组协作矛盾大，不整理实验室。安全制度无视，防护穿戴缺失，试剂操作危险，卫生状况极糟。 | 20 |

- 表3 实验报告评价标准

| 评价内容 | 90～100 | 70～89 | 60～69 | 0～59 | 成绩比例，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验报告 | 实验报告格式规范，内容完整详实，实验目的明确，原理阐述透彻，数据准确无误且记录清晰，图表绘制精准美观，分析深入到位，能结合理论提出见解，结论准确且有创新性，整体质量高。 | 报告格式较规范，内容较完整，实验目的清晰，原理表述较准确，数据记录较准确，图表绘制较规范，分析有一定深度，结论正确，但整体稍欠缺深度和创新，质量较好。 | 报告格式基本符合要求，内容基本完整，实验目的基本明确，原理表述欠清晰，数据记录有少量错误，图表绘制简单，分析较浅，结论基本正确，整体质量一般。 | 报告格式混乱，内容残缺不全，实验目的不明确，原理表述错误多，数据记录错误多且混乱，图表绘制错误或缺失，分析错误或无分析，结论错误或无结论，整体质量差。 | 100 |

（三）课程目标达成评价

1.课程目标定量评价

课程结束时进行课程目标达成评价，对课程达成情况进行详细分析，并针对教学情况制定详细的改进措施，撰写课程质量报告，形成持续改进机制。具体分析评价过程如下：

课程目标定量评价

| 课程目标 | 考查类型 | 考查项目分数 | 考查项目权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 实验预习3 | 15 | 0.3 |
|  | 实验过程4 | 20 | 0.4 |
|  | 实验报告3 | 15 | 0.3 |
|  | 小计 | 50 | 1.0 |
| 课程目标2 | 实验预习 | 15 | 0.3 |
|  | 实验过程 | 20 | 0.4 |
|  | 实验报告 | 15 | 0.3 |
|  | 小计 | 50 | 1.0 |
| 合计 |  | 100 |  |

目标1=实验预习考核项目分数×权重+实验过程考核项目分数×权重+实验报告考核项目分数×权重

目标2=实验预习考核项目分数×权重+实验过程考核项目分数×权重+实验报告考核项目分数×权重

2.课程目标定性评价

调查问卷间接评价

| 通过本课程学习，我 |  | 统计数据（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完全同意 | 同意 | 基本同意 | 不同意 | 完全不同意 |
| 1 | 巩固了《仪器分析》理论课中学到的基础知识，如光学、电学、分离等分析方法的基本原理，各类大型分析仪器的基本组成， |  |  |  |  |  |
| 2 | 深入理解并熟练使用化工行业中常见的分析仪器，如红外吸收光谱仪、原子吸收光谱仪、X射线粉末衍射仪等，能分析、对比各类仪器的组成部件的不同，同时加深对一些特殊部件的理解，能够熟悉各大型仪器的基础操作步骤，对一些操作注意事项能够熟记于心，甚至能排查一些简单的仪器故障。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 能够充分理解仪器分析中的大型仪器和相关分析方法在环境、医药、食品等领域的应用，学习本课程后，能够具有在实践中发现问题、分析问题和综合运用所学知识解决实际生产分析的能力。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 掌握各类样品测定所涉及的基本原理和方法步骤，能对比仪器分析各方法的优缺点，充分提高化学实验技能和对大型仪器的操作能力。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 能够具有根据分析测试项目，能够选择最佳的分析仪器，设计简单易行的实验方案。通过小组合作实验项目，培养学生之间的有效沟通和团队协作能力，这对于未来的工业界工作至关重要；引导学生探索新型分析技术和方法，在实践中不断尝试新思路，为化工行业的科技进步贡献力量；通过学习能够获取工匠精神、意志品格、职业素养等道德理念，提升个人的民族自信和文化自信。 |  |  |  |  |  |

十、课程参考资源

- 张剑荣．《仪器分析实验》第三版[M]．北京：科学出版社出版，2019．

- 黄沛力．《仪器分析实验》[M]．北京:人民卫生出版社，2019．

- 贾琼，马玖彤，宋乃忠．《仪器分析实验》[M]．北京：科学出版社，2019．

- 卢士香，齐美玲，张慧敏，曹洁，邵清龙．《仪器分析实验》[M]．北京：北京理工大学出版社，2017．

- 杨万龙 李文友．《仪器分析实验》[M]．北京：科学出版社，2017．

- 王淑华，李红英．《仪器分析实验》[M]．北京：化学工业出版社，2019．

- 郭明，吴荣晖，李铭慧，俞飞．《仪器分析实验》[M]．北京：化学工业出版社，2019．

| 制定者：刘梦雪 2024年7月2日 | 审核者：王文艺 2024年7月5日 | 批准者：唐龙 2024年7月9日 |
| --- | --- | --- |